深圳市食用农产品质量安全快速筛查和定量检测预处理点建设扶持项目专家现场评审表

| 项目单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |  | 评定细则 | 等级 |  |
| 1 | 检测室面积 |  |  | 不少于10㎡，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于5㎡，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于3㎡，得C级 |  |  |
| 2 | 检测设施 |  |  | 专用实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 实验台、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得C级 |  |  |
| 3 | 检测仪器设备 |  |  | 快速检测设备2台以上，样品搅碎机2台以上，超声波振荡器，移液枪，常量天平，恒温水浴锅，同时应配备必要辅助器皿和工具，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 快速检测设备1台，样品搅碎机1台，超声波振荡器，恒温水浴锅，同时应配备必要辅助器皿和工具，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 快速检测设备1台，样品搅碎机1台，同时应配备必要辅助器皿和工具，得C级 |  |  |
| 4 | 数据处理设备 |  |  | 能上网的专用电脑一台，打印机一台，办公桌椅、文件资料柜，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 能上网的专用电脑一台，打印机一台，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 无相关设备，得C级 |  |  |
| 5 | 检测人员 |  |  | 不少于4人，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于2人，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于1人，得C级 |  |  |
| 6 | 月平均检测量 |  |  | 不少于500份并提供相应材料，得A级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于200份并提供相应材料，得B级 |  |  |
|  |  |  |  | 不少于100份并提供相应材料，得C级 |  |  |
| 现场评审等级 |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 现场评审小组签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 代表签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |