附件3

深圳市食用农产品质量安全快速筛查和定量

检测预处理点建设扶持项目专家现场评审表

| 项目单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |  | 评定细则 |  |  | 等级 |
| 1 | 检测室面积 |  |  | 不少于10㎡，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于5㎡，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于3㎡，得C级 |  |  |  |
| 2 | 检测设施 |  |  | 专用实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、药品柜、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实验台、洗涤池、样品冰柜或冰箱、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实验台、抽样工具，具备可开展检测工作的水电条件，得C级 |  |  |  |
| 3 | 检测仪器设备 |  |  | 检测设备2台以上，样品搅碎机2台以上，超声波振荡器，常量天平，同时应配备必要辅助器皿和工具，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测设备1台，样品搅碎机1台，同时应配备必要辅助器皿和工具，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测设备1台，同时应配备必要辅助器皿和工具，得C级 |  |  |  |
| 4 | 数据处理设备 |  |  | 能上网的电脑一台，打印机一台，办公桌椅、文件资料柜，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 能上网的电脑一台，打印机一台，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无相关设备，得C级 |  |  |  |
| 5 | 检测人员 |  |  | 不少于3人，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于2人，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于1人，得C级 |  |  |  |
| 6 | 月平均检测量 |  |  | 不少于500份（种植业产品）或100份（畜禽类产品、水产品）并提供相应材料，得A级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于200份（种植业产品）或60份（畜禽类产品、水产品）并提供相应材料，得B级 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不少于100份（种植业产品）或30份（畜禽类产品、水产品）并提供相应材料，得C级 |  |  |  |
| 现场评审情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场评审等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场评审小组签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 代表签名 |  |  |  |  |  |  |  |